## Sheet1
metabolite | sources | x | y | relative_residuals
2_3-PG | Cal1.mzXML | 42.065 | 15.4666 | 0.0048751
| Cal2.mzXML | 21.035 | 7.805 | 0.011731
| Cal3.mzXML | 10.515 | 4.6152 | -0.11769
| Cal4.mzXML | 5.26 | 2.2089 | -0.021406
| Cal5.mzXML | 2.63 | 0.97113 | 0.24132
| Cal6.mzXML | 1.3 | 0.53284 | 0.35494
6-PG | Cal1.mzXML | 21.21 | 52.4528 | -0.016882
| Cal2.mzXML | 10.605 | 23.1749 | 0.084068
| Cal3.mzXML | 5.305 | 12.0919 | -0.015259
| Cal4.mzXML | 2.65 | 5.4545 | -0.0307
| Cal5.mzXML | 1.325 | 1.9603 | 0.011605
| Cal6.mzXML | 0.665 | 1.0709 | -0.68499
ADP | Cal1.mzXML | 23.08 | 8.9727 | -0.0015195
| Cal2.mzXML | 11.54 | 4.3506 | 0.030378
| Cal3.mzXML | 5.77 | 2.4734 | -0.092535
| Cal4.mzXML | 2.885 | 1.1358 | -0.0090779
| Cal5.mzXML | 1.445 | 0.49371 | 0.14819
| Cal6.mzXML | 0.72 | 0.23815 | 0.19945
AMP | Cal1.mzXML | 27.735 | 37.2215 | -0.021409
| Cal2.mzXML | 13.87 | 16.0279 | 0.097207
| Cal3.mzXML | 6.935 | 7.9618 | 0.025301
| Cal4.mzXML | 3.465 | 3.3786 | 0.020693
| Cal5.mzXML | 1.735 | 1.3912 | -0.21082
| Cal6.mzXML | 0.865 | 0.65505 | -1.1285
ATP | Cal1.mzXML | 28.795 | 1.6031 | -0.017278
| Cal2.mzXML | 14.395 | 0.69693 | 0.091518
| Cal3.mzXML | 7.2 | 0.37252 | -0.050668
| Cal4.mzXML | 3.6 | 0.13892 | 0.079484
| Cal5.mzXML | 1.8 | 0.046973 | 0.024525
| Cal6.mzXML | 0.9 | 0.026607 | -1.105
CDP | Cal1.mzXML | 20.355 | 41.9606 | -0.033825
| Cal2.mzXML | 10.18 | 16.7069 | 0.16678
| Cal3.mzXML | 5.09 | 8.511 | 0.053254
| Cal4.mzXML | 2.545 | 3.8272 | -0.033324
| Cal5.mzXML | 1.275 | 1.6702 | -0.35783
| Cal6.mzXML | 0.635 | 0.84378 | -1.2979
CMP | Cal1.mzXML | 17.575 | 48.1462 | -0.010713
| Cal2.mzXML | 8.79 | 22.1431 | 0.043233
| Cal3.mzXML | 4.395 | 10.6775 | 0.01414
| Cal4.mzXML | 2.195 | 4.455 | 0.051734
| Cal5.mzXML | 1.1 | 1.7491 | -0.069263
| Cal6.mzXML | 0.55 | 0.79404 | -0.88389
CTP | Cal1.mzXML | 23.42 | 4.5902 | 0.0018199
| Cal2.mzXML | 11.71 | 2.2539 | 0.0019441
| Cal3.mzXML | 5.855 | 1.1585 | -0.060747
| Cal4.mzXML | 2.93 | 0.46195 | 0.090163
| Cal5.mzXML | 1.465 | 0.16811 | 0.25412
| Cal6.mzXML | 0.73 | 0.090661 | -0.2948
Citrate | Cal1.mzXML | 31.62 | 3.5286 | 0.005981
| Cal2.mzXML | 15.81 | 1.8212 | 0.0020767
| Cal3.mzXML | 7.905 | 1.0687 | -0.099233
| Cal4.mzXML | 3.955 | 0.54193 | -0.018778
| Cal5.mzXML | 1.975 | 0.2538 | 0.24412
| Cal6.mzXML | 0.99 | 0.17891 | 0.16424
F6P | Cal1.mzXML | 24.785 | 8.0381 | -0.0091526
| Cal2.mzXML | 12.39 | 3.7051 | 0.047937
| Cal3.mzXML | 6.195 | 1.9098 | -0.03516
| Cal4.mzXML | 3.1 | 0.79813 | 0.031666
| Cal5.mzXML | 1.55 | 0.30187 | 0.036779
| Cal6.mzXML | 0.775 | 0.13103 | -0.5592
Fumarate | Cal1.mzXML | 33.42 | 21.5163 | 0.019282
| Cal2.mzXML | 16.71 | 11.723 | -0.03838
| Cal3.mzXML | 8.355 | 7.0618 | -0.15828
| Cal4.mzXML | 4.18 | 3.0023 | 0.092853
| Cal5.mzXML | 2.09 | 1.074 | 0.81385
G1P | Cal1.mzXML | 29.88 | 0.3029 | -0.010385
| Cal2.mzXML | 14.94 | 0.13999 | 0.040776
| Cal3.mzXML | 7.47 | 0.068107 | 0.0082781
| Cal4.mzXML | 3.735 | 0.027397 | 0.1007
| Cal5.mzXML | 1.87 | 0.011244 | -0.028465
| Cal6.mzXML | 0.935 | 0.0068477 | -0.81271
G6P | Cal1.mzXML | 21.34 | 1.8032 | 0.0030547
| Cal2.mzXML | 10.67 | 0.89229 | 0.0072161
| Cal3.mzXML | 5.335 | 0.48673 | -0.088304
| Cal4.mzXML | 2.67 | 0.21154 | 0.023299
| Cal5.mzXML | 1.335 | 0.083919 | 0.22288
| Cal6.mzXML | 0.665 | 0.038084 | 0.19432
GDP | Cal1.mzXML | 24.565 | 100.9123 | 0.010183
| Cal2.mzXML | 12.28 | 51.2237 | -0.005699
| Cal3.mzXML | 6.14 | 29.6418 | -0.14182
| Cal4.mzXML | 3.07 | 12.6559 | 0.0027871
| Cal5.mzXML | 1.535 | 4.4866 | 0.40812
| Cal6.mzXML | 0.77 | 1.5396 | 1.0404
GMP | Cal1.mzXML | 23.36 | 573.6646 | -0.038599
| Cal2.mzXML | 11.68 | 219.2018 | 0.19543
| Cal3.mzXML | 5.84 | 109.217 | 0.074001
| Cal4.mzXML | 2.92 | 45.6037 | -0.014804
| Cal5.mzXML | 1.46 | 19.4436 | -0.55032
| Cal6.mzXML | 0.73 | 8.053 | -2.161
Gly-3P | Cal1.mzXML | 9.125 | 19.7162 | -0.016261
| Cal2.mzXML | 4.565 | 8.7394 | 0.079162
| Cal3.mzXML | 2.28 | 4.4941 | -0.012443
| Cal4.mzXML | 1.14 | 1.9555 | -0.0043309
| Cal5.mzXML | 0.57 | 0.72969 | -0.038619
| Cal6.mzXML | 0.285 | 0.35739 | -0.77968
Isocitrate | Cal1.mzXML | 26.525 | 3.9826 | 0.051589
| Cal2.mzXML | 13.26 | 2.5668 | -0.10301
| Cal3.mzXML | 6.63 | 1.6926 | -0.19654
| Cal4.mzXML | 3.315 | 0.97515 | -0.088681
| Cal5.mzXML | 1.66 | 0.47084 | 0.38775
| Cal6.mzXML | 0.83 | 0.23992 | 1.2317
Malate | Cal1.mzXML | 33.185 | 2.2917 | 0.010089
| Cal2.mzXML | 16.59 | 1.2421 | -0.016916
| Cal3.mzXML | 8.295 | 0.74266 | -0.091892
| Cal4.mzXML | 4.15 | 0.39119 | 0.025651
| Cal5.mzXML | 2.075 | 0.21861 | 0.20977
| Cal6.mzXML | 1.035 | 0.18568 | 0.055162
Man6P | Cal1.mzXML | 24.865 | 8.8352 | -0.0020935
| Cal2.mzXML | 12.435 | 4.2615 | 0.022571
| Cal3.mzXML | 6.215 | 2.2656 | -0.061431
| Cal4.mzXML | 3.11 | 0.99597 | 0.016664
| Cal5.mzXML | 1.555 | 0.40036 | 0.13582
| Cal6.mzXML | 0.775 | 0.18442 | -0.051442
Orotate | Cal1.mzXML | 26.47 | 1.8043 | 0.0022169
| Cal2.mzXML | 13.235 | 0.89854 | 0.0032563
| Cal3.mzXML | 6.615 | 0.47482 | -0.056808
| Cal4.mzXML | 3.31 | 0.21866 | 0.01249
| Cal5.mzXML | 1.655 | 0.095334 | 0.13268
| Cal6.mzXML | 0.825 | 0.046443 | 0.1005
P-Ser | Cal1.mzXML | 24.925 | 7.6855 | -0.023464
| Cal2.mzXML | 12.46 | 3.2283 | 0.10672
| Cal3.mzXML | 6.23 | 1.5589 | 0.031198
| Cal4.mzXML | 3.115 | 0.57876 | 0.07965
| Cal5.mzXML | 1.56 | 0.18907 | -0.28965
| Cal6.mzXML | 0.78 | 0.092418 | -2.2092
P5P | Cal1.mzXML | 31.63 | 39.6334 | -0.017584
| Cal2.mzXML | 15.815 | 17.3216 | 0.089475
| Cal3.mzXML | 7.905 | 9.0964 | -0.028654
| Cal4.mzXML | 3.955 | 3.7258 | 0.026419
| Cal5.mzXML | 1.975 | 1.4261 | -0.079872
| Cal6.mzXML | 0.99 | 0.63928 | -0.90228
PEP | Cal1.mzXML | 35.435 | 216.0622 | 0.0048718
| Cal2.mzXML | 17.72 | 108.9943 | -0.030154
| Cal3.mzXML | 8.86 | 48.667 | 0.027152
| Cal4.mzXML | 4.43 | 20.1092 | 0.10043
| Cal5.mzXML | 2.215 | 6.8285 | 0.20071
| Cal6.mzXML | 1.11 | 3.7273 | -0.66469
PRPP | Cal1.mzXML | 18.92 | 29.4465 | -0.026575
| Cal2.mzXML | 9.46 | 12.3059 | 0.11176
| Cal3.mzXML | 4.73 | 5.7041 | 0.085152
| Cal4.mzXML | 2.365 | 2.246 | 0.088223
| Cal5.mzXML | 1.185 | 0.94073 | -0.3885
| Cal6.mzXML | 0.59 | 0.54403 | -1.6748
Shiki3P | Cal1.mzXML | 41.355 | 234.7176 | -0.0068499
| Cal2.mzXML | 20.68 | 110.9826 | 0.032543
| Cal3.mzXML | 10.34 | 55.9168 | -0.010632
| Cal4.mzXML | 5.17 | 25.9086 | -0.0085819
| Cal5.mzXML | 2.585 | 10.3772 | 0.047319
| Cal6.mzXML | 1.295 | 5.1517 | -0.32574
Succinate | Cal1.mzXML | 33.04 | 1.1696 | 0.0086144
| Cal2.mzXML | 16.52 | 0.63811 | -0.00076807
| Cal3.mzXML | 8.26 | 0.40726 | -0.099823
| Cal4.mzXML | 4.13 | 0.24076 | -0.040109
| Cal5.mzXML | 2.065 | 0.15485 | 0.054829
| Cal6.mzXML | 1.035 | 0.097316 | 0.33124
UDP | Cal1.mzXML | 22.89 | 16.4483 | -0.0034868
| Cal2.mzXML | 11.445 | 7.9227 | 0.034931
| Cal3.mzXML | 5.725 | 4.4466 | -0.076712
| Cal4.mzXML | 2.86 | 2.0859 | -0.014851
| Cal5.mzXML | 1.43 | 0.92279 | 0.11775
| Cal6.mzXML | 0.715 | 0.47567 | 0.092574
UDP-Glucose | Cal1.mzXML | 29.455 | 2.0273 | -0.0058623
| Cal2.mzXML | 14.73 | 0.95342 | 0.020008
| Cal3.mzXML | 7.365 | 0.4522 | -0.002981
| Cal4.mzXML | 3.68 | 0.16032 | 0.18423
| Cal5.mzXML | 1.84 | 0.056422 | 0.055058
| Cal6.mzXML | 0.92 | 0.032852 | -1.1715
UMP | Cal1.mzXML | 24.235 | 2.4365 | 0.017674
| Cal2.mzXML | 12.12 | 1.3141 | -0.035544
| Cal3.mzXML | 6.06 | 0.7581 | -0.12807
| Cal4.mzXML | 3.03 | 0.35896 | -0.0031095
| Cal5.mzXML | 1.515 | 0.15748 | 0.30976
| Cal6.mzXML | 0.76 | 0.077642 | 0.68354
UTP | Cal1.mzXML | 23.685 | 3.0687 | 0.0015251
| Cal2.mzXML | 11.845 | 1.4996 | 0.010424
| Cal3.mzXML | 5.92 | 0.80211 | -0.082945
| Cal4.mzXML | 2.96 | 0.3301 | 0.048331
| Cal5.mzXML | 1.48 | 0.11315 | 0.33711
| Cal6.mzXML | 0.74 | 0.0618 | -0.12752
a-KG | Cal1.mzXML | 4.28 | 11.1796 | -0.0092529
| Cal2.mzXML | 2.14 | 5.877 | 0.09176
| Cal3.mzXML | 1.07 | 4.5171 | -0.095366
| Cal4.mzXML | 0.535 | 3.861 | -0.24337
| Cal5.mzXML | 0.27 | 1.4097 | 0.663