## Sheet1
| compound | M0_area | source | calibration concentration | Mn_area | M0/Mn
0 | 2_3-PG | 18909174.5784 | Cal1.mzXML | 42.065 | 1222584.8651 | 15.4666
1 | 2_3-PG | 9579518.2176 | Cal2.mzXML | 21.035 | 1227356.5743 | 7.805
2 | 2_3-PG | 4937521.4272 | Cal3.mzXML | 10.515 | 1069838.0544 | 4.6152
3 | 2_3-PG | 2234948.5139 | Cal4.mzXML | 5.26 | 1011795.5568 | 2.2089
4 | 2_3-PG | 1288087.6219 | Cal5.mzXML | 2.63 | 1326380.2478 | 0.97113
5 | 2_3-PG | 952527.828 | Cal6.mzXML | 1.3 | 1787645.8075 | 0.53284
6 | 6-PG | 13044290.886 | Cal1.mzXML | 21.21 | 248686.3588 | 52.4528
7 | 6-PG | 6508735.9995 | Cal2.mzXML | 10.605 | 280852.2464 | 23.1749
8 | 6-PG | 3206960.7987 | Cal3.mzXML | 5.305 | 265215.2726 | 12.0919
9 | 6-PG | 1338635.1282 | Cal4.mzXML | 2.65 | 245418.8708 | 5.4545
10 | 6-PG | 551578.0631 | Cal5.mzXML | 1.325 | 281368.9153 | 1.9603
11 | 6-PG | 180569.628 | Cal6.mzXML | 0.665 | 168612.1405 | 1.0709
12 | ADP | 31267692.4029 | Cal1.mzXML | 23.08 | 3484739.5657 | 8.9727
13 | ADP | 16872612.3419 | Cal2.mzXML | 11.54 | 3878247.8024 | 4.3506
14 | ADP | 9211883.1116 | Cal3.mzXML | 5.77 | 3724342.3418 | 2.4734
15 | ADP | 4402753.6889 | Cal4.mzXML | 2.885 | 3876469.4357 | 1.1358
16 | ADP | 2348692.1838 | Cal5.mzXML | 1.445 | 4757199.2822 | 0.49371
17 | ADP | 1514315.7091 | Cal6.mzXML | 0.72 | 6358693.6319 | 0.23815
18 | AMP | 57539694.8172 | Cal1.mzXML | 27.735 | 1545873.6782 | 37.2215
19 | AMP | 36309497.9908 | Cal2.mzXML | 13.87 | 2265389.0978 | 16.0279
20 | AMP | 22981085.9146 | Cal3.mzXML | 6.935 | 2886421.6024 | 7.9618
21 | AMP | 11864198.2172 | Cal4.mzXML | 3.465 | 3511615.3326 | 3.3786
22 | AMP | 5996472.1911 | Cal5.mzXML | 1.735 | 4310397.4148 | 1.3912
23 | AMP | 2955132.9131 | Cal6.mzXML | 0.865 | 4511333.0272 | 0.65505
24 | ATP | 3269112.0546 | Cal1.mzXML | 28.795 | 2039212.7382 | 1.6031
25 | ATP | 1951878.6546 | Cal2.mzXML | 14.395 | 2800671.1919 | 0.69693
26 | ATP | 1875077.366 | Cal3.mzXML | 7.2 | 5033550.8786 | 0.37252
27 | ATP | 920575.0316 | Cal4.mzXML | 3.6 | 6626587.3422 | 0.13892
28 | ATP | 383727.0265 | Cal5.mzXML | 1.8 | 8169170.8037 | 0.046973
29 | ATP | 275113.3512 | Cal6.mzXML | 0.9 | 10339963.0492 | 0.026607
30 | CDP | 30704450.3171 | Cal1.mzXML | 20.355 | 731745.1367 | 41.9606
31 | CDP | 18799835.3839 | Cal2.mzXML | 10.18 | 1125270.6953 | 16.7069
32 | CDP | 11984822.4353 | Cal3.mzXML | 5.09 | 1408161.568 | 8.511
33 | CDP | 6157075.6099 | Cal4.mzXML | 2.545 | 1608772.7828 | 3.8272
34 | CDP | 3185076.9757 | Cal5.mzXML | 1.275 | 1907032.1673 | 1.6702
35 | CDP | 1696450.5134 | Cal6.mzXML | 0.635 | 2010548.4338 | 0.84378
36 | CMP | 16502316.9166 | Cal1.mzXML | 17.575 | 342754.2114 | 48.1462
37 | CMP | 10238477.3705 | Cal2.mzXML | 8.79 | 462377.8349 | 22.1431
38 | CMP | 6471264.3175 | Cal3.mzXML | 4.395 | 606068.139 | 10.6775
39 | CMP | 3243555.8785 | Cal4.mzXML | 2.195 | 728072.5821 | 4.455
40 | CMP | 1511581.838 | Cal5.mzXML | 1.1 | 864211.9133 | 1.7491
41 | CMP | 668826.0284 | Cal6.mzXML | 0.55 | 842308.3074 | 0.79404
42 | CTP | 9946264.7264 | Cal1.mzXML | 23.42 | 2166852.5315 | 4.5902
43 | CTP | 4678477.0696 | Cal2.mzXML | 11.71 | 2075714.5438 | 2.2539
44 | CTP | 3121201.3155 | Cal3.mzXML | 5.855 | 2694065.8993 | 1.1585
45 | CTP | 1605642.1581 | Cal4.mzXML | 2.93 | 3475759.3457 | 0.46195
46 | CTP | 740167.3099 | Cal5.mzXML | 1.465 | 4402979.4635 | 0.16811
47 | CTP | 529807.9392 | Cal6.mzXML | 0.73 | 5843836.9015 | 0.090661
54 | Citrate | 16249693.2101 | Cal1.mzXML | 31.62 | 4605092.6327 | 3.5286
55 | Citrate | 7714427.0515 | Cal2.mzXML | 15.81 | 4235817.1112 | 1.8212
56 | Citrate | 3836716.9482 | Cal3.mzXML | 7.905 | 3590046.1032 | 1.0687
57 | Citrate | 1648539.5069 | Cal4.mzXML | 3.955 | 3041993.2022 | 0.54193
58 | Citrate | 772183.9104 | Cal5.mzXML | 1.975 | 3042542.3061 | 0.2538
59 | Citrate | 568347.3702 | Cal6.mzXML | 0.99 | 3176658.916 | 0.17891
60 | F6P | 26826945.8055 | Cal1.mzXML | 24.785 | 3337492.0352 | 8.0381
61 | F6P | 15085241.4867 | Cal2.mzXML | 12.39 | 4071502.9435 | 3.7051
62 | F6P | 8708595.1895 | Cal3.mzXML | 6.195 | 4560037.3055 | 1.9098
63 | F6P | 4146467.3461 | Cal4.mzXML | 3.1 | 5195231.8553 | 0.79813
64 | F6P | 1775201.1691 | Cal5.mzXML | 1.55 | 5880675.2047 | 0.30187
65 | F6P | 760668.327 | Cal6.mzXML | 0.775 | 5805339.0775 | 0.13103
66 | Fumarate | 7935586.3144 | Cal1.mzXML | 33.42 | 368816.7106 | 21.5163
67 | Fumarate | 3249850.0732 | Cal2.mzXML | 16.71 | 277219.8687 | 11.723
68 | Fumarate | 1380680.3782 | Cal3.mzXML | 8.355 | 195515.2769 | 7.0618
69 | Fumarate | 536412.4429 | Cal4.mzXML | 4.18 | 178668.053 | 3.0023
70 | Fumarate | 224374.4414 | Cal5.mzXML | 2.09 | 208923.8157 | 1.074
72 | G1P | 843884.7854 | Cal1.mzXML | 29.88 | 2785971.8914 | 0.3029
73 | G1P | 456416.4911 | Cal2.mzXML | 14.94 | 3260309.6655 | 0.13999
74 | G1P | 247221.4976 | Cal3.mzXML | 7.47 | 3629916.4459 | 0.068107
75 | G1P | 113290.3948 | Cal4.mzXML | 3.735 | 4135181.8718 | 0.027397
76 | G1P | 54772.7312 | Cal5.mzXML | 1.87 | 4871237.5456 | 0.011244
77 | G1P | 37614.8108 | Cal6.mzXML | 0.935 | 5493097.3248 | 0.0068477
78 | G6P | 21859330.6576 | Cal1.mzXML | 21.34 | 12122703.209 | 1.8032
79 | G6P | 12321645.7855 | Cal2.mzXML | 10.67 | 13809050.979 | 0.89229
80 | G6P | 6998211.6863 | Cal3.mzXML | 5.335 | 14378037.2646 | 0.48673
81 | G6P | 3227511.1914 | Cal4.mzXML | 2.67 | 15256868.5155 | 0.21154
82 | G6P | 1358780.2692 | Cal5.mzXML | 1.335 | 16191562.3418 | 0.083919
83 | G6P | 572544.8988 | Cal6.mzXML | 0.665 | 15033894.2429 | 0.038084
84 | GDP | 21839315.027 | Cal1.mzXML | 24.565 | 216418.7087 | 100.9123
85 | GDP | 10586406.2756 | Cal2.mzXML | 12.28 | 206670.2688 | 51.2237
86 | GDP | 5353393.2454 | Cal3.mzXML | 6.14 | 180602.7712 | 29.6418
87 | GDP | 2400447.1869 | Cal4.mzXML | 3.07 | 189670.9571 | 12.6559
88 | GDP | 1218200.1311 | Cal5.mzXML | 1.535 | 271519.052 | 4.4866
89 | GDP | 909588.3225 | Cal6.mzXML | 0.77 | 590795.272 | 1.5396
90 | GMP | 23234856.5951 | Cal1.mzXML | 23.36 | 40502.5127 | 573.6646
91 | GMP | 15106117.2306 | Cal2.mzXML | 11.68 | 68914.1896 | 219.2018
92 | GMP | 9381271.0756 | Cal3.mzXML | 5.84 | 85895.7408 | 109.217
93 | GMP | 4991253.2341 | Cal4.mzXML | 2.92 | 109448.3278 | 45.6037
94 | GMP | 2438736.8797 | Cal5.mzXML | 1.46 | 125426.0328 | 19.4436
95 | GMP | 1119799.5594 | Cal6.mzXML | 0.73 | 139053.5376 | 8.053
102 | Gly-3P | 8608686.2694 | Cal1.mzXML | 9.125 | 436629.9279 | 19.7162
103 | Gly-3P | 4958049.6324 | Cal2.mzXML | 4.565 | 567320.6442 | 8.7394
104 | Gly-3P | 2818778.5434 | Cal3.mzXML | 2.28 | 627222.3691 | 4.4941
105 | Gly-3P | 1377617.6287 | Cal4.mzXML | 1.14 | 704474.4705 | 1.9555
106 | Gly-3P | 598395.8586 | Cal5.mzXML | 0.57 | 820066.3771 | 0.72969
107 | Gly-3P | 225437.3048 | Cal6.mzXML | 0.285 | 630788.056 | 0.35739
108 | Isocitrate | 19297749.2443 | Cal1.mzXML | 26.525 | 4845543.8878 | 3.9826
109 | Isocitrate | 11344164.4154 | Cal2.mzXML | 13.26 | 4419609.6726 | 2.5668
110 | Isocitrate | 6294471.0775 | Cal3.mzXML | 6.63 | 3718897.2897 | 1.6926
111 | Isocitrate | 3052288.0338 | Cal4.mzXML | 3.315 | 3130071.6588 | 0.97515
112 | Isocitrate | 1476563.2659 | Cal5.mzXML | 1.66 | 3136012.1124 | 0.47084
113 | Isocitrate | 796391.6988 | Cal6.mzXML | 0.83 | 3319457.8835 | 0.23992
114 | Malate | 26627911.5126 | Cal1.mzXML | 33.185 | 11619077.2993 | 2.2917
115 | Malate | 15516594.904 | Cal2.mzXML | 16.59 | 12491914.4577 | 1.2421
116 | Malate | 9247945.4639 | Cal3.mzXML | 8.295 | 12452496.8753 | 0.74266
117 | Malate | 4790352.9347 | Cal4.mzXML | 4.15 | 12245573.1546 | 0.39119
118 | Malate | 2855551.4184 | Cal5.mzXML | 2.075 | 13062412.8704 | 0.21861
119 | Malate | 1952607.5673 | Cal6.mzXML | 1.035 | 10516006.7415 | 0.18568
120 | Man6P | 30773989.2382 | Cal1.mzXML | 24.865 | 3483121.8318 | 8.8352
121 | Man6P | 17440553.2045 | Cal2.mzXML | 12.435 | 4092576.5766 | 4.2615
122 | Man6P | 10069079.7601 | Cal3.mzXML | 6.215 | 4444351.9047 | 2.2656
123 | Man6P | 4883723.7123 | Cal4.mzXML | 3.11 | 4903500.5006 | 0.99597
124 | Man6P | 2131870.136 | Cal5.mzXML | 1.555 | 5324818.3711 | 0.40036
125 | Man6P | 888025.5577 | Cal6.mzXML | 0.775 | 4815175.3129 | 0.18442
126 | Orotate | 21602559.7681 | Cal1.mzXML | 26.47 | 11972511.4036 | 1.8043
127 | Orotate | 11888721.1301 | Cal2.mzXML | 13.235 | 13231188.6369 | 0.89854
128 | Orotate | 6921106.6386 | Cal3.mzXML | 6.615 | 14576134.2929 | 0.47482
129 | Orotate | 3343847.3153 | Cal4.mzXML | 3.31 | 15292746.3156 | 0.21866
130 | Orotate | 1595002.9178 | Cal5.mzXML | 1.655 | 16730647.5721 | 0.095334
131 | Orotate | 768872.654 | Cal6.mzXML | 0.825 | 16555106.2654 | 0.046443
132 | P-Ser | 3786996.2104 | Cal1.mzXML | 24.925 | 492746.3003 | 7.6855
133 | P-Ser | 2113255.8104 | Cal2.mzXML | 12.46 | 654594.1968 | 3.2283
134 | P-Ser | 1162901.5257 | Cal3.mzXML | 6.23 | 745976.7664 | 1.5589
135 | P-Ser | 492689.3483 | Cal4.mzXML | 3.115 | 851284.2366 | 0.57876
136 | P-Ser | 179310.1368 | Cal5.mzXML | 1.56 | 948355.4625 | 0.18907
137 | P-Ser | 81534.7477 | Cal6.mzXML | 0.78 | 882237.4948 | 0.092418
138 | P5P | 25872021.3281 | Cal1.mzXML | 31.63 | 652782.747 | 39.6334
139 | P5P | 14986348.4344 | Cal2.mzXML | 15.815 | 865181.8756 | 17.3216
140 | P5P | 8710115.3624 | Cal3.mzXML | 7.905 | 957531.5604 | 9.0964
141 | P5P | 4227742.6264 | Cal4.mzXML | 3.955 | 1134709.7235 | 3.7258
142 | P5P | 1920454.8964 | Cal5.mzXML | 1.975 | 1346667.722 | 1.4261
143 | P5P | 731679.5996 | Cal6.mzXML | 0.99 | 1144545.3485 | 0.63928
144 | PEP | 6251634.0688 | Cal1.mzXML | 35.435 | 28934.42 | 216.0622
145 | PEP | 2800904.5874 | Cal2.mzXML | 17.72 | 25697.7058 | 108.9943
146 | PEP | 1130068.3723 | Cal3.mzXML | 8.86 | 23220.4192 | 48.667
147 | PEP | 371218.372 | Cal4.mzXML | 4.43 | 18460.082 | 20.1092
148 | PEP | 187332.0373 | Cal5.mzXML | 2.215 | 27433.9477 | 6.8285
149 | PEP | 183006.1099 | Cal6.mzXML | 1.11 | 49099.1179 | 3.7273
150 | PRPP | 713141.4827 | Cal1.mzXML | 18.92 | 24218.2306 | 29.4465
151 | PRPP | 280461.0846 | Cal2.mzXML | 9.46 | 22790.7177 | 12.3059
152 | PRPP | 254979.9371 | Cal3.mzXML | 4.73 | 44701.0913 | 5.7041
153 | PRPP | 164502.02 | Cal4.mzXML | 2.365 | 73242.4527 | 2.246
154 | PRPP | 100542.7189 | Cal5.mzXML | 1.185 | 106877.5103 | 0.94073
155 | PRPP | 110789.2415 | Cal6.mzXML | 0.59 | 203646.5967 | 0.54403
156 | Shiki3P | 21953951.0629 | Cal1.mzXML | 41.355 | 93533.4765 | 234.7176
157 | Shiki3P | 12461746.3824 | Cal2.mzXML | 20.68 | 112285.558 | 110.9826
158 | Shiki3P | 7135040.086 | Cal3.mzXML | 10.34 | 127600.923 | 55.9168
159 | Shiki3P | 3656534.2505 | Cal4.mzXML | 5.17 | 141131.9238 | 25.9086
160 | Shiki3P | 1982638.7599 | Cal5.mzXML | 2.585 | 191056.7547 | 10.3772
161 | Shiki3P | 1287488.5171 | Cal6.mzXML | 1.295 | 249914.7141 | 5.1517
162 | Succinate | 15861499.9119 | Cal1.mzXML | 33.04 | 13561742.9633 | 1.1696
163 | Succinate | 8892064.2066 | Cal2.mzXML | 16.52 | 13934959.882 | 0.63811
164 | Succinate | 5505107.8658 | Cal3.mzXML | 8.26 | 13517408.3988 | 0.40726
165 | Succinate | 3294647.49 | Cal4.mzXML | 4.13 | 13684606.2091 | 0.24076
166 | Succinate | 2367590.7275 | Cal5.mzXML | 2.065 | 15289091.2303 | 0.15485
167 | Succinate | 1342270.1685 | Cal6.mzXML | 1.035 | 13792931.1789 | 0.097316
168 | UDP | 33845383.0329 | Cal1.mzXML | 22.89 | 2057677.6664 | 16.4483
169 | UDP | 19090128.7987 | Cal2.mzXML | 11.445 | 2409541.3402 | 7.9227
170 | UDP | 10434020.2279 | Cal3.mzXML | 5.725 | 2346512.1258 | 4.4466
171 | UDP | 5107012.7377 | Cal4.mzXML | 2.86 | 2448331.7823 | 2.0859
172 | UDP | 2797242.0784 | Cal5.mzXML | 1.43 | 3031289.3947 | 0.92279
173 | UDP | 1825606.6541 | Cal6.mzXML | 0.715 | 3838008.5092 | 0.47567
174 | UDP-Glucose | 6963063.5124 | Cal1.mzXML | 29.455 | 3434626.4737 | 2.0273
175 | UDP-Glucose | 3350762.1951 | Cal2.mzXML | 14.73 | 3514472.8333 | 0.95342
176 | UDP-Glucose | 1573927.2204 | Cal3.mzXML | 7.365 | 3480613.1982 | 0.4522
177 | UDP-Glucose | 562520.3927 | Cal4.mzXML | 3.68 | 3508811.1948 | 0.16032
178 | UDP-Glucose | 225868.633 | Cal5.mzXML | 1.84 | 4003191.5363 | 0.056422
179 | UDP-Glucose | 132328.2769 | Cal6.mzXML | 0.92 | 4028001.6539 | 0.032852
180 | UMP | 42774896.5367 | Cal1.mzXML | 24.235 | 17556098.5944 | 2.4365
181 | UMP | 24785729.071 | Cal2.mzXML | 12.12 | 18861982.802 | 1.3141
182 | UMP | 14918392.5683 | Cal3.mzXML | 6.06 | 19678657.3265 | 0.7581
183 | UMP | 7591247.0147 | Cal4.mzXML | 3.03 | 21148089.7599 | 0.35896
184 | UMP | 3819470.4216 | Cal5.mzXML | 1.515 | 24254377.2877 | 0.15748
185 | UMP | 1946793.9045 | Cal6.mzXML | 0.76 | 25073996.9064 | 0.077642
186 | UTP | 9053815.1343 | Cal1.mzXML | 23.685 | 2950406.4739 | 3.0687
187 | UTP | 5100074.8621 | Cal2.mzXML | 11.845 | 3400866.448 | 1.4996
188 | UTP | 4042799.3247 | Cal3.mzXML | 5.92 | 5040214.9703 | 0.80211
189 | UTP | 2165161.6787 | Cal4.mzXML | 2.96 | 6559021.9699 | 0.3301
190 | UTP | 799559.1584 | Cal5.mzXML | 1.48 | 7066094.3315 | 0.11315
191 | UTP | 553050.5083 | Cal6.mzXML | 0.74 | 8948998.2597 | 0.0618
192 | a-KG | 17567437.5026 | Cal1.mzXML | 4.28 | 1571384.297 | 11.1796
193 | a-KG | 7246113.9029 | Cal2.mzXML | 2.14 | 1232962.9343 | 5.877
194 | a-KG | 3575840.7206 | Cal3.mzXML | 1.07 | 791622.4945 | 4.5171
195 | a-KG | 1706595.5069 | Cal4.mzXML | 0.535 | 442005.0553 | 3.861
196 | a-KG | 208648.0432 | Cal5.mzXML | 0.27 | 148009.7079 | 1.4097