## Sheet1
metabolite | sources | x | y | relative_residuals
2_3-PG | Cal1.mzXML | 42.065 | 15.4666 | -0.0030999
| Cal2.mzXML | 21.035 | 7.805 | 0.038436
| Cal3.mzXML | 10.515 | 4.6152 | -0.093542
| Cal4.mzXML | 5.26 | 2.2089 | -0.022623
| Cal5.mzXML | 2.63 | 0.97113 | 0.16282
| Cal6.mzXML | 1.3 | 0.53284 | 0.13423
6-PG | Cal1.mzXML | 21.21 | 52.4528 | -0.0018611
| Cal2.mzXML | 10.605 | 23.1749 | 0.026587
| Cal3.mzXML | 5.305 | 12.0919 | -0.074171
| Cal4.mzXML | 2.65 | 5.4545 | -0.027247
| Cal5.mzXML | 1.325 | 1.9603 | 0.26095
| Cal6.mzXML | 0.665 | 1.0709 | 0.014398
ADP | Cal1.mzXML | 23.08 | 8.9727 | -0.0026399
| Cal2.mzXML | 11.54 | 4.3506 | 0.034285
| Cal3.mzXML | 5.77 | 2.4734 | -0.088862
| Cal4.mzXML | 2.885 | 1.1358 | -0.009284
| Cal5.mzXML | 1.445 | 0.49371 | 0.13559
| Cal6.mzXML | 0.72 | 0.23815 | 0.15925
AMP | Cal1.mzXML | 27.735 | 37.2215 | -0.0011538
| Cal2.mzXML | 13.87 | 16.0279 | 0.017695
| Cal3.mzXML | 6.935 | 7.9618 | -0.060277
| Cal4.mzXML | 3.465 | 3.3786 | 0.025954
| Cal5.mzXML | 1.735 | 1.3912 | 0.12458
| Cal6.mzXML | 0.865 | 0.65505 | -0.033195
ATP | Cal1.mzXML | 28.795 | 1.6031 | -0.0020683
| Cal2.mzXML | 14.395 | 0.69693 | 0.032352
| Cal3.mzXML | 7.2 | 0.37252 | -0.10983
| Cal4.mzXML | 3.6 | 0.13892 | 0.083546
| Cal5.mzXML | 1.8 | 0.046973 | 0.34638
| Cal6.mzXML | 0.9 | 0.026607 | -0.23277
CDP | Cal1.mzXML | 20.355 | 41.9606 | -0.0020387
| Cal2.mzXML | 10.18 | 16.7069 | 0.03183
| Cal3.mzXML | 5.09 | 8.511 | -0.08835
| Cal4.mzXML | 2.545 | 3.8272 | -0.025255
| Cal5.mzXML | 1.275 | 1.6702 | 0.13618
| Cal6.mzXML | 0.635 | 0.84378 | 0.2073
CMP | Cal1.mzXML | 17.575 | 48.1462 | -0.00023752
| Cal2.mzXML | 8.79 | 22.1431 | 0.0047271
| Cal3.mzXML | 4.395 | 10.6775 | -0.028551
| Cal4.mzXML | 2.195 | 4.455 | 0.054481
| Cal5.mzXML | 1.1 | 1.7491 | 0.10924
| Cal6.mzXML | 0.55 | 0.79404 | -0.27978
CTP | Cal1.mzXML | 23.42 | 4.5902 | -0.00060706
| Cal2.mzXML | 11.71 | 2.2539 | 0.010301
| Cal3.mzXML | 5.855 | 1.1585 | -0.052059
| Cal4.mzXML | 2.93 | 0.46195 | 0.089624
| Cal5.mzXML | 1.465 | 0.16811 | 0.21307
| Cal6.mzXML | 0.73 | 0.090661 | -0.41184
Citrate | Cal1.mzXML | 31.62 | 3.5286 | -0.0024121
| Cal2.mzXML | 15.81 | 1.8212 | 0.029575
| Cal3.mzXML | 7.905 | 1.0687 | -0.074193
| Cal4.mzXML | 3.955 | 0.54193 | -0.020019
| Cal5.mzXML | 1.975 | 0.2538 | 0.1717
| Cal6.mzXML | 0.99 | 0.17891 | 0.006772
F6P | Cal1.mzXML | 24.785 | 8.0381 | -0.0013234
| Cal2.mzXML | 12.39 | 3.7051 | 0.019207
| Cal3.mzXML | 6.195 | 1.9098 | -0.064932
| Cal4.mzXML | 3.1 | 0.79813 | 0.033465
| Cal5.mzXML | 1.55 | 0.30187 | 0.16605
| Cal6.mzXML | 0.775 | 0.13103 | -0.10193
Fumarate | Cal1.mzXML | 33.42 | 21.5163 | -0.0033258
| Cal2.mzXML | 16.71 | 11.723 | 0.039638
| Cal3.mzXML | 8.355 | 7.0618 | -0.10595
| Cal4.mzXML | 4.18 | 3.0023 | 0.021608
| Cal5.mzXML | 2.09 | 1.074 | 0.27019
G1P | Cal1.mzXML | 29.88 | 0.3029 | -1.7278e-05
| Cal2.mzXML | 14.94 | 0.13999 | 0.0028358
| Cal3.mzXML | 7.47 | 0.068107 | -0.033388
| Cal4.mzXML | 3.735 | 0.027397 | 0.1034
| Cal5.mzXML | 1.87 | 0.011244 | 0.14458
| Cal6.mzXML | 0.935 | 0.0068477 | -0.37623
G6P | Cal1.mzXML | 21.34 | 1.8032 | -0.0017971
| Cal2.mzXML | 10.67 | 0.89229 | 0.023793
| Cal3.mzXML | 5.335 | 0.48673 | -0.072064
| Cal4.mzXML | 2.67 | 0.21154 | 0.022379
| Cal5.mzXML | 1.335 | 0.083919 | 0.15831
| Cal6.mzXML | 0.665 | 0.038084 | -0.024506
GDP | Cal1.mzXML | 24.565 | 100.9123 | -0.0030666
| Cal2.mzXML | 12.28 | 51.2237 | 0.03846
| Cal3.mzXML | 6.14 | 29.6418 | -0.10106
| Cal4.mzXML | 3.07 | 12.6559 | 0.00029283
| Cal5.mzXML | 1.535 | 4.4866 | 0.22319
| Cal6.mzXML | 0.77 | 1.5396 | 0.21429
GMP | Cal1.mzXML | 23.36 | 573.6646 | -0.0020493
| Cal2.mzXML | 11.68 | 219.2018 | 0.033689
| Cal3.mzXML | 5.84 | 109.217 | -0.099479
| Cal4.mzXML | 2.92 | 45.6037 | -0.0041548
| Cal5.mzXML | 1.46 | 19.4436 | 0.11811
| Cal6.mzXML | 0.73 | 8.053 | 0.3165
Gly-3P | Cal1.mzXML | 9.125 | 19.7162 | -0.0016074
| Cal2.mzXML | 4.565 | 8.7394 | 0.023277
| Cal3.mzXML | 2.28 | 4.4941 | -0.070488
| Cal4.mzXML | 1.14 | 1.9555 | -0.00089881
| Cal5.mzXML | 0.57 | 0.72969 | 0.20662
| Cal6.mzXML | 0.285 | 0.35739 | -0.011104
Isocitrate | Cal1.mzXML | 26.525 | 3.9826 | -0.0050203
| Cal2.mzXML | 13.26 | 2.5668 | 0.045579
| Cal3.mzXML | 6.63 | 1.6926 | -0.076182
| Cal4.mzXML | 3.315 | 0.97515 | -0.094158
| Cal5.mzXML | 1.66 | 0.47084 | 0.09104
| Cal6.mzXML | 0.83 | 0.23992 | 0.33719
Malate | Cal1.mzXML | 33.185 | 2.2917 | -0.0015161
| Cal2.mzXML | 16.59 | 1.2421 | 0.019293
| Cal3.mzXML | 8.295 | 0.74266 | -0.059536
| Cal4.mzXML | 4.15 | 0.39119 | 0.02411
| Cal5.mzXML | 2.075 | 0.21861 | 0.13439
| Cal6.mzXML | 1.035 | 0.18568 | -0.081243
Man6P | Cal1.mzXML | 24.865 | 8.8352 | -0.0015168
| Cal2.mzXML | 12.435 | 4.2615 | 0.02055
| Cal3.mzXML | 6.215 | 2.2656 | -0.063462
| Cal4.mzXML | 3.11 | 0.99597 | 0.016779
| Cal5.mzXML | 1.555 | 0.40036 | 0.1437
| Cal6.mzXML | 0.775 | 0.18442 | -0.025138
Orotate | Cal1.mzXML | 26.47 | 1.8043 | -0.0011046
| Cal2.mzXML | 13.235 | 0.89854 | 0.014535
| Cal3.mzXML | 6.615 | 0.47482 | -0.045407
| Cal4.mzXML | 3.31 | 0.21866 | 0.011872
| Cal5.mzXML | 1.655 | 0.095334 | 0.093744
| Cal6.mzXML | 0.825 | 0.046443 | -0.022385
P-Ser | Cal1.mzXML | 24.925 | 7.6855 | -0.00091741
| Cal2.mzXML | 12.46 | 3.2283 | 0.015918
| Cal3.mzXML | 6.23 | 1.5589 | -0.069241
| Cal4.mzXML | 3.115 | 0.57876 | 0.086752
| Cal5.mzXML | 1.56 | 0.18907 | 0.27825
| Cal6.mzXML | 0.78 | 0.092418 | -0.42436
P5P | Cal1.mzXML | 31.63 | 39.6334 | -0.0019392
| Cal2.mzXML | 15.815 | 17.3216 | 0.028934
| Cal3.mzXML | 7.905 | 9.0964 | -0.090231
| Cal4.mzXML | 3.955 | 3.7258 | 0.030217
| Cal5.mzXML | 1.975 | 1.4261 | 0.18996
| Cal6.mzXML | 0.99 | 0.63928 | 0.020301
PEP | Cal1.mzXML | 35.435 | 216.0622 | 0.001802
| Cal2.mzXML | 17.72 | 108.9943 | -0.019865
| Cal3.mzXML | 8.86 | 48.667 | 0.039468
| Cal4.mzXML | 4.43 | 20.1092 | 0.099661
| Cal5.mzXML | 2.215 | 6.8285 | 0.14048
| Cal6.mzXML | 1.11 | 3.7273 | -0.83392
PRPP | Cal1.mzXML | 18.92 | 29.4465 | -0.00018541
| Cal2.mzXML | 9.46 | 12.3059 | 0.00498
| Cal3.mzXML | 4.73 | 5.7041 | -0.037942
| Cal4.mzXML | 2.365 | 2.246 | 0.09629
| Cal5.mzXML | 1.185 | 0.94073 | 0.12258
| Cal6.mzXML | 0.59 | 0.54403 | -0.31428
Shiki3P | Cal1.mzXML | 41.355 | 234.7176 | -0.0007974
| Cal2.mzXML | 20.68 | 110.9826 | 0.0109
| Cal3.mzXML | 10.34 | 55.9168 | -0.03359
| Cal4.mzXML | 5.17 | 25.9086 | -0.0073056
| Cal5.mzXML | 2.585 | 10.3772 | 0.1322
| Cal6.mzXML | 1.295 | 5.1517 | -0.063461
Succinate | Cal1.mzXML | 33.04 | 1.1696 | -0.0033285
| Cal2.mzXML | 16.52 | 0.63811 | 0.036251
| Cal3.mzXML | 8.26 | 0.40726 | -0.06883
| Cal4.mzXML | 4.13 | 0.24076 | -0.041467
| Cal5.mzXML | 2.065 | 0.15485 | -0.001117
| Cal6.mzXML | 1.035 | 0.097316 | 0.19472
UDP | Cal1.mzXML | 22.89 | 16.4483 | -0.0023834
| Cal2.mzXML | 11.445 | 7.9227 | 0.031058
| Cal3.mzXML | 5.725 | 4.4466 | -0.080402
| Cal4.mzXML | 2.86 | 2.0859 | -0.014646
| Cal5.mzXML | 1.43 | 0.92279 | 0.12994
| Cal6.mzXML | 0.715 | 0.47567 | 0.12887
UDP-Glucose | Cal1.mzXML | 29.455 | 2.0273 | 0.0004982
| Cal2.mzXML | 14.73 | 0.95342 | -0.0028542
| Cal3.mzXML | 7.365 | 0.4522 | -0.028753
| Cal4.mzXML | 3.68 | 0.16032 | 0.18611
| Cal5.mzXML | 1.84 | 0.056422 | 0.19668
| Cal6.mzXML | 0.92 | 0.032852 | -0.79814
UMP | Cal1.mzXML | 24.235 | 2.4365 | -0.002313
| Cal2.mzXML | 12.12 | 1.3141 | 0.027113
| Cal3.mzXML | 6.06 | 0.7581 | -0.070025
| Cal4.mzXML | 3.03 | 0.35896 | -0.0062781
| Cal5.mzXML | 1.515 | 0.15748 | 0.11797
| Cal6.mzXML | 0.76 | 0.077642 | 0.087175
UTP | Cal1.mzXML | 23.685 | 3.0687 | -0.0014725
| Cal2.mzXML | 11.845 | 1.4996 | 0.020795
| Cal3.mzXML | 5.92 | 0.80211 | -0.072586
| Cal4.mzXML | 2.96 | 0.3301 | 0.047685
| Cal5.mzXML | 1.48 | 0.11315 | 0.28673
| Cal6.mzXML | 0.74 | 0.0618 | -0.26911
a-KG | Cal1.mzXML | 4.28 | 11.1796 | -0.008073
| Cal2.mzXML | 2.14 | 5.877 | 0.087535
| Cal3.mzXML | 1.07 | 4.5171 | -0.097583
| Cal4.mzXML | 0.535 | 3.861 | -0.24186
| Cal5.mzXML | 0.27 | 1.4097 | 0.67421