## Sheet1
metabolite | sources | x | y | relative_residuals
a-KG | cal1 | 444.402 | 17144623 | -3.5938e-07
| cal2 | 194.508 | 7039583 | 2.5394e-06
| cal3 | 105.997 | 3460463 | 1.4695e-08
| cal4 | 58.376 | 1534817 | -9.3103e-06
| cal5 | 26.217 | 234374 | 3.6262e-05
| cal6 | 22.259 | 74338 | -8.0379e-05