## Sheet1
metabolite | sources | x | y | relative_residuals
2_3-PG | cal1 | 4128.907 | 16.006 | 1.8931e-08
| cal2 | 2034.728 | 7.9122 | -4.2597e-08
| cal3 | 1190.326 | 4.6487 | 1.0767e-07
| cal4 | 567.859 | 2.2429 | -1.1475e-06
| cal5 | 236.386 | 0.96177 | 3.8944e-07
| cal6 | 122.295 | 0.52082 | 3.3269e-06