## Sheet1
compound | M0_area | source | calibration concentration | Mn_area | M0/Mn
Ala | 2317965822 | cal1 | 46901.105 | 55505141 | 41.7613
Ala | 1312674018 | cal2 | 27483.56 | 53592507 | 24.4936
Ala | 661746255 | cal3 | 12943.825 | 57226224 | 11.5637
Ala | 339129843 | cal4 | 6289.881 | 60060644 | 5.6465
Ala | 89493295 | cal5 | 1711.244 | 56829866 | 1.5748
Ala | 21868482 | cal6 | 390.519 | 54635482 | 0.40026
Ala | 6124232 | cal7 | 80.647 | 49112677 | 0.1247