## Sheet1
compound | M0_area | source | calibration concentration | Mn_area | M0/Mn
Asn | 2032783415 | cal1 | 50.4844 | 1 | 2032783415
Asn | 1204451274 | cal2 | 25.2422 | 1 | 1204451274
Asn | 665132799 | cal3 | 12.6211 | 1 | 665132799
Asn | 345840434 | cal4 | 6.3106 | 1 | 345840434
Asn | 90735088 | cal5 | 1.5776 | 1 | 90735088
Asn | 21464028 | cal6 | 0.39441 | 1 | 21464028
Asn | 4797004 | cal7 | 0.098602 | 1 | 4797004