## Sheet1
compound | M0_area | source | calibration concentration | Mn_area | M0/Mn
Gly | 729150664 | cal1 | 53.0122 | 5377442 | 135.5943
Gly | 412727041 | cal2 | 23.1524 | 6956717 | 59.3278
Gly | 218577172 | cal3 | 11.7826 | 7216723 | 30.2876
Gly | 113693641 | cal4 | 5.5712 | 7883046 | 14.4226
Gly | 37077038 | cal5 | 1.7777 | 7833229 | 4.7333
Gly | 9464710 | cal6 | 0.40701 | 7679771 | 1.2324