## Sheet1
compound | M0_area | source | calibration concentration | Mn_area | M0/Mn
2_3-PG | 19371479 | cal1 | 4128.907 | 1210264 | 16.006
2_3-PG | 9588289 | cal2 | 2034.728 | 1211837 | 7.9122
2_3-PG | 4936635 | cal3 | 1190.326 | 1061948 | 4.6487
2_3-PG | 2212447 | cal4 | 567.859 | 986428 | 2.2429
2_3-PG | 1253626 | cal5 | 236.386 | 1303453 | 0.96177
2_3-PG | 922503 | cal6 | 122.295 | 1771248 | 0.52082