## Sheet1
compound | M0_area | source | calibration concentration | Mn_area | M0/Mn
6-PG | 12852756 | cal1 | 2208.332 | 242960 | 52.9007
6-PG | 6274861 | cal2 | 984.781 | 271426 | 23.1181
6-PG | 3125534 | cal3 | 531.455 | 258657 | 12.0837
6-PG | 1285946 | cal4 | 257.586 | 237371 | 5.4175
6-PG | 535878 | cal5 | 114.623 | 276574 | 1.9376
6-PG | 179341 | cal6 | 79.223 | 166690 | 1.0759