## Sheet1
compound | M0_area | source | calibration concentration | Mn_area | M0/Mn
ATP | 3113213 | cal1 | 2941.475 | 1946124 | 1.5997
ATP | 1866707 | cal2 | 1344.425 | 2662912 | 0.701
ATP | 1784880 | cal3 | 761.391 | 4786287 | 0.37292
ATP | 887327 | cal4 | 348.084 | 6322781 | 0.14034
ATP | 373896 | cal5 | 183.624 | 7823278 | 0.047793
ATP | 268910 | cal6 | 146.653 | 9964046 | 0.026988