## Sheet1
compound | M0_area | source | calibration concentration | Mn_area | M0/Mn
Citrate | 16300758 | cal1 | 3093.634 | 4545388 | 3.5862
Citrate | 7611098 | cal2 | 1559.952 | 4131164 | 1.8424
Citrate | 3758340 | cal3 | 885.090 | 3496075 | 1.075
Citrate | 1612189 | cal4 | 420.054 | 2951365 | 0.54625
Citrate | 765762 | cal5 | 167.031 | 2961703 | 0.25855
Citrate | 574291 | cal6 | 99.739 | 3154726 | 0.18204