## Sheet1
compound | M0_area | source | calibration concentration | Mn_area | M0/Mn
Fum | 7295082 | cal1 | 3162.595 | 351106 | 20.7774
Fum | 2951685 | cal2 | 1710.066 | 262672 | 11.2372
Fum | 1211033 | cal3 | 992.812 | 185564 | 6.5262
Fum | 475501 | cal4 | 431.503 | 167458 | 2.8395
Fum | 248620 | cal5 | 187.818 | 200663 | 1.239
Fum | 111961 | cal6 | 95.206 | 177512 | 0.63072