## Sheet1
compound | M0_area | source | calibration concentration | Mn_area | M0/Mn
G6P | 21769993 | cal1 | 2101.153 | 11899379 | 1.8295
G6P | 12387392 | cal2 | 1062.181 | 13548124 | 0.91433
G6P | 6941016 | cal3 | 582.321 | 14118096 | 0.49164
G6P | 3216646 | cal4 | 266.920 | 15043864 | 0.21382
G6P | 1361364 | cal5 | 120.879 | 15982875 | 0.085176
G6P | 574455 | cal6 | 68.045 | 14867577 | 0.038638