## Sheet1
compound | M0_area | source | calibration concentration | Mn_area | M0/Mn
Glc-1P | 21479820 | cal1 | 3072.563 | 1 | 21479820
Glc-1P | 13213814 | cal2 | 1405.725 | 1 | 13213814
Glc-1P | 8050763 | cal3 | 776.716 | 1 | 8050763
Glc-1P | 4301058 | cal4 | 388.082 | 1 | 4301058
Glc-1P | 2239325 | cal5 | 191.293 | 1 | 2239325
Glc-1P | 1112122 | cal6 | 87.897 | 1 | 1112122