## Sheet1
compound | M0_area | source | calibration concentration | Mn_area | M0/Mn
GlcNAc-6P | 20667731 | cal1 | 2567.483 | 7198 | 2871.3158
GlcNAc-6P | 12236820 | cal2 | 1200.874 | 12014 | 1018.5467
GlcNAc-6P | 7224919 | cal3 | 662.960 | 20537 | 351.8001
GlcNAc-6P | 3562280 | cal4 | 322.839 | 25287 | 140.874
GlcNAc-6P | 1594471 | cal5 | 153.361 | 29285 | 54.4467
GlcNAc-6P | 694263 | cal6 | 78.437