## Sheet1
compound | M0_area | source | calibration concentration | Mn_area | M0/Mn
IsoCit | 11105933 | cal2 | 1185.950 | 4131164 | 2.6883
IsoCit | 6157192 | cal3 | 696.431 | 3496075 | 1.7612
IsoCit | 2981301 | cal4 | 368.132 | 2951365 | 1.0101
IsoCit | 1458022 | cal5 | 164.545 | 2961703 | 0.49229
IsoCit | 805648 | cal6 | 76.280 | 3154726 | 0.25538