## Sheet1
compound | M0_area | source | calibration concentration | Mn_area | M0/Mn
Rib1P | 16742390 | cal1 | 1804.580 | 20549 | 814.7545
Rib1P | 9834251 | cal2 | 843.268 | 26970 | 364.6367
Rib1P | 5676982 | cal3 | 422.655 | 33852 | 167.7
Rib1P | 2824247 | cal4 | 207.500 | 42178 | 66.9602
Rib1P | 1340512 | cal5 | 120.497 | 51118 | 26.2239
Rib1P | 585989 | cal6 | 91.473 | 46381 | 12.6342