## Sheet1
compound | M0_area | source | calibration concentration | Mn_area | M0/Mn
Cis-Aco | 1786587 | cal1 | 3094.135 | 1 | 1786587
Cis-Aco | 942549 | cal2 | 1678.430 | 1 | 942549
Cis-Aco | 447704 | cal3 | 848.427 | 1 | 447704
Cis-Aco | 150298 | cal4 | 349.587 | 1 | 150298
Cis-Aco | 64943 | cal5 | 206.421 | 1 | 64943
Cis-Aco | 37526 | cal6 | 160.435 | 1 | 37526