## Sheet1
metabolite | sources | x | y | relative_residuals
IsoCit | cal2 | 1185.95 | 2.6883 | -4.9736e-09
| cal3 | 696.431 | 1.7612 | 1.2742e-08
| cal4 | 368.132 | 1.0101 | 1.2916e-07
| cal5 | 164.545 | 0.49229 | -8.5517e-07
| cal6 | 76.28 | 0.25538 | 1.1021e-06