## Sheet1
| compound | M0_area | source | calibration concentration | Mn_area | M0/Mn
0 | Alanine | 2119435093.6502 | Cal1.mzXML | 47.59 | 51879404.7517 | 40.8531
1 | Alanine | 1084558158.2977 | Cal2.mzXML | 23.795 | 51502414.4346 | 21.0584
2 | Alanine | 581492295.3913 | Cal3.mzXML | 11.898 | 53936121.7459 | 10.7811
3 | Alanine | 298598921.0072 | Cal4.mzXML | 5.949 | 55990254.9927 | 5.3331
4 | Alanine | 71855962.6692 | Cal5.mzXML | 1.487 | 53876732.9862 | 1.3337
5 | Alanine | 19784329.8138 | Cal6.mzXML | 0.372 | 50418800.9094 | 0.3924
7 | Arginine | 4143256743.8664 | Cal1.mzXML | 51.665 | 16269283.0888 | 254.6674
8 | Arginine | 2164042813.4686 | Cal2.mzXML | 25.833 | 17303059.4112 | 125.0671
9 | Arginine | 1112398508.1705 | Cal3.mzXML | 12.916 | 17234197.0792 | 64.546
10 | Arginine | 543325481.7273 | Cal4.mzXML | 6.458 | 17253640.8551 | 31.4905
11 | Arginine | 131855342.4458 | Cal5.mzXML | 1.615 | 15779144.7701 | 8.3563
12 | Arginine | 31438597.6769 | Cal6.mzXML | 0.404 | 15836695.4217 | 1.9852
13 | Arginine | 7600038.2613 | Cal7.mzXML | 0.101 | 15268206.8701 | 0.49777
14 | Asparagine | 1936463924.5188 | Cal1.mzXML | 48.44 | 8806224.6589 | 219.8972
15 | Asparagine | 1160778788.3296 | Cal2.mzXML | 24.22 | 11076258.9853 | 104.7988
16 | Asparagine | 634040214.815 | Cal3.mzXML | 12.11 | 12135253.9279 | 52.2478
17 | Asparagine | 333849407.5681 | Cal4.mzXML | 6.055 | 12849919.9753 | 25.9807
18 | Asparagine | 89572826.2731 | Cal5.mzXML | 1.514 | 12954897.6461 | 6.9142
19 | Asparagine | 20686422.5814 | Cal6.mzXML | 0.378 | 12346765.1393 | 1.6755
20 | Asparagine | 4405565.3209 | Cal7.mzXML | 0.095 | 11696572.6761 | 0.37665
21 | Aspartate | 1452143885.7338 | Cal1.mzXML | 51.615 | 31343558.2753 | 46.3299
22 | Aspartate | 900698899.6273 | Cal2.mzXML | 25.808 | 40822825.8328 | 22.0636
23 | Aspartate | 502445137.8189 | Cal3.mzXML | 12.904 | 45025347.3245 | 11.1592
24 | Aspartate | 274051944.6128 | Cal4.mzXML | 6.452 | 49704716.7389 | 5.5136
25 | Aspartate | 78918875.9874 | Cal5.mzXML | 1.613 | 52370721.5805 | 1.5069
26 | Aspartate | 21631940.1471 | Cal6.mzXML | 0.403 | 53386632.4304 | 0.40519
27 | Aspartate | 5346103.9559 | Cal7.mzXML | 0.101 | 51398643.5658 | 0.10401
28 | Glutamate | 2376999984.229 | Cal1.mzXML | 58.53 | 1062692074.0985 | 2.2368
29 | Glutamate | 1187621428.0351 | Cal2.mzXML | 29.265 | 1072954329.541 | 1.1069
30 | Glutamate | 629730250.7752 | Cal3.mzXML | 14.633 | 1115953089.4626 | 0.5643
31 | Glutamate | 325434093.6756 | Cal4.mzXML | 7.316 | 1169256056.5182 | 0.27833
32 | Glutamate | 80909482.9931 | Cal5.mzXML | 1.829 | 1081289292.4397 | 0.074827
33 | Glutamate | 18223336.2513 | Cal6.mzXML | 0.457 | 1039852870.1268 | 0.017525
34 | Glutamate | 3960562.0171 | Cal7.mzXML | 0.114 | 896649100.9506 | 0.0044171
35 | Glutamine | 3117197523.1785 | Cal1.mzXML | 53.644 | 113116201.1183 | 27.5575
36 | Glutamine | 1665603471.8809 | Cal2.mzXML | 26.822 | 126221048.0053 | 13.1959
37 | Glutamine | 888183307.3129 | Cal3.mzXML | 13.411 | 134512497.0941 | 6.603
38 | Glutamine | 439681006.9242 | Cal4.mzXML | 6.705 | 134834841.8125 | 3.2609
39 | Glutamine | 110060847.7572 | Cal5.mzXML | 1.676 | 127937174.0652 | 0.86027
40 | Glutamine | 25993384.2813 | Cal6.mzXML | 0.419 | 129763196.7876 | 0.20031
41 | Glutamine | 5969502.8591 | Cal7.mzXML | 0.105 | 117436929.053 | 0.050832
42 | Glycine | 669345678.3215 | Cal1.mzXML | 77.26 | 8138360.891 | 82.2458
43 | Glycine | 337654792.102 | Cal2.mzXML | 38.63 | 7793866.4493 | 43.3231
44 | Glycine | 174485836.9452 | Cal3.mzXML | 19.315 | 7459081.8677 | 23.3924
45 | Glycine | 95190894.7541 | Cal4.mzXML | 9.658 | 8000362.4375 | 11.8983
46 | Glycine | 28903345.6554 | Cal5.mzXML | 2.414 | 7590970.1379 | 3.8076
47 | Glycine | 0 | Cal6.mzXML | 0.604 | 7614112.9868 | 0
49 | Histidine | 4039124035.9181 | Cal1.mzXML | 50.85 | 2946905.3929 | 1370.6324
50 | Histidine | 2093130084.2097 | Cal2.mzXML | 25.425 | 3162528.6581 | 661.8533
51 | Histidine | 1028495808.7475 | Cal3.mzXML | 12.713 | 2978618.6234 | 345.2929
52 | Histidine | 501170534.4574 | Cal4.mzXML | 6.356 | 2965628.9226 | 168.993
53 | Histidine | 130656990.0949 | Cal5.mzXML | 1.589 | 2738506.6522 | 47.711
54 | Histidine | 32689747.7349 | Cal6.mzXML | 0.397 | 2724818.7642 | 11.997
55 | Histidine | 8359054.0125 | Cal7.mzXML | 0.199 | 2722133.7144 | 3.0708
56 | Isoleucine | 8933149240.1383 | Cal1.mzXML | 46.655 | 5153675.0465 | 1733.3552
57 | Isoleucine | 4519633009.0922 | Cal2.mzXML | 23.328 | 5450019.8222 | 829.2874
58 | Isoleucine | 2327137326.5268 | Cal3.mzXML | 11.664 | 5293436.8681 | 439.6269
59 | Isoleucine | 1153425940.1116 | Cal4.mzXML | 5.832 | 5027512.9702 | 229.4228
60 | Isoleucine | 314140897.9491 | Cal5.mzXML | 1.458 | 5094387.9919 | 61.6641
61 | Isoleucine | 76723558.3793 | Cal6.mzXML | 0.364 | 4963798.2599 | 15.4566
62 | Isoleucine | 17935398.4675 | Cal7.mzXML | 0.091 | 4898355.8605 | 3.6615
63 | Leucine | 9627410289.0446 | Cal1.mzXML | 43.91 | 30817325.1181 | 312.4025
64 | Leucine | 4897758055.3726 | Cal2.mzXML | 21.955 | 31485613.4311 | 155.5554
65 | Leucine | 2489868980.7705 | Cal3.mzXML | 10.978 | 31424940.5389 | 79.2323
66 | Leucine | 1263406558.8522 | Cal4.mzXML | 5.489 | 31261433.985 | 40.4142
67 | Leucine | 336347582.8049 | Cal5.mzXML | 1.372 | 30632404.2559 | 10.9801
68 | Leucine | 85191829.2654 | Cal6.mzXML | 0.343 | 30893363.4041 | 2.7576
69 | Leucine | 19847843.0951 | Cal7.mzXML | 0.086 | 29348454.826 | 0.67628
70 | Lysine | 3763356372.4861 | Cal1.mzXML | 44.94 | 25243737.6572 | 149.0808
71 | Lysine | 1918807985.0204 | Cal2.mzXML | 22.47 | 26388190.3588 | 72.7146
72 | Lysine | 911845034.827 | Cal3.mzXML | 11.235 | 24879356.2176 | 36.6507
73 | Lysine | 433894285.3598 | Cal4.mzXML | 5.618 | 23321440.8115 | 18.605
74 | Lysine | 109036738.0408 | Cal5.mzXML | 1.404 | 22246036.7848 | 4.9014
75 | Lysine | 26916160.8421 | Cal6.mzXML | 0.351 | 22321563.2196 | 1.2058
76 | Lysine | 7369548.5849 | Cal7.mzXML | 0.088 | 21830392.7305 | 0.33758
77 | Methionine | 4864031143.2247 | Cal1.mzXML | 58.51 | 4376535.2625 | 1111.3885
78 | Methionine | 2446946751.4671 | Cal2.mzXML | 29.255 | 4132891.9069 | 592.0665
79 | Methionine | 1247824844.3298 | Cal3.mzXML | 14.628 | 4319074.755 | 288.9102
80 | Methionine | 610437199.9735 | Cal4.mzXML | 7.314 | 4395637.6278 | 138.8734
81 | Methionine | 155287527.9317 | Cal5.mzXML | 1.828 | 4219027.3505 | 36.8065
82 | Methionine | 35965156.9316 | Cal6.mzXML | 0.457 | 4192418.3107 | 8.5786
83 | Methionine | 8492709.6829 | Cal7.mzXML | 0.114 | 4124279.5387 | 2.0592
84 | Phenylalanine | 7897502286.7904 | Cal1.mzXML | 56.845 | 10077410.2499 | 783.6837
85 | Phenylalanine | 4223533283.5048 | Cal2.mzXML | 28.423 | 10737004.9508 | 393.3623
86 | Phenylalanine | 2191324103.2282 | Cal3.mzXML | 14.211 | 10966236.8003 | 199.8246
87 | Phenylalanine | 1111610759.7304 | Cal4.mzXML | 7.106 | 11306496.0456 | 98.3161
88 | Phenylalanine | 300655888.6691 | Cal5.mzXML | 1.776 | 11328068.4163 | 26.5408
89 | Phenylalanine | 72509033.2227 | Cal6.mzXML | 0.444 | 11300894.4487 | 6.4162
90 | Phenylalanine | 16784187.0866 | Cal7.mzXML | 0.111 | 10771356.2779 | 1.5582
91 | Proline | 5225312303.536 | Cal1.mzXML | 50.55 | 23908556.665 | 218.5541
92 | Proline | 2701110892.0697 | Cal2.mzXML | 25.275 | 24972121.4213 | 108.1651
93 | Proline | 1395644533.2996 | Cal3.mzXML | 12.638 | 25216520.4869 | 55.3464
94 | Proline | 795755001.8169 | Cal4.mzXML | 6.319 | 30119977.0474 | 26.4195
95 | Proline | 200900688.9728 | Cal5.mzXML | 1.58 | 27574565.1272 | 7.2857
96 | Proline | 43028427.412 | Cal6.mzXML | 0.395 | 24636817.8262 | 1.7465
97 | Proline | 13482854.515 | Cal7.mzXML | 0.099 | 27812935.7162 | 0.48477
98 | Serine | 1638086113.3316 | Cal1.mzXML | 48.96 | 7940663.7541 | 206.2908
99 | Serine | 945239809.1098 | Cal2.mzXML | 24.48 | 9828200.0413 | 96.1763
100 | Serine | 510697179.3405 | Cal3.mzXML | 12.24 | 10728121.7884 | 47.6036
101 | Serine | 272297989.3372 | Cal4.mzXML | 6.12 | 11504374.2137 | 23.6691
102 | Serine | 80777712.705 | Cal5.mzXML | 1.53 | 11839439.7373 | 6.8228
103 | Serine | 26561826.9643 | Cal6.mzXML | 0.383 | 11919605.8684 | 2.2284
104 | Serine | 6716168.3126 | Cal7.mzXML | 0.096 | 11551050.7739 | 0.58143
105 | Threonine | 2695861145.4836 | Cal1.mzXML | 59.27 | 25177379.5503 | 107.0747
106 | Threonine | 1409328205.2004 | Cal2.mzXML | 29.635 | 27299993.8502 | 51.6238
107 | Threonine | 743417969.0188 | Cal3.mzXML | 14.818 | 28194171.4025 | 26.3678
108 | Threonine | 387237356.1582 | Cal4.mzXML | 7.409 | 29935878.7384 | 12.9356
109 | Threonine | 100096921.5153 | Cal5.mzXML | 1.852 | 28551426.7571 | 3.5058
110 | Threonine | 25906723.2408 | Cal6.mzXML | 0.463 | 28535449.9964 | 0.90788
111 | Threonine | 6106601.146 | Cal7.mzXML | 0.116 | 25245974.1403 | 0.24188
119 | Tyrosine | 3739439709.5789 | Cal1.mzXML | 48.57 | 7254196.4729 | 515.4864
120 | Tyrosine | 1893590078.9725 | Cal2.mzXML | 24.285 | 7381016.0254 | 256.5487
121 | Tyrosine | 954744742.4238 | Cal3.mzXML | 12.143 | 7474140.0025 | 127.7397
122 | Tyrosine | 474424761.9246 | Cal4.mzXML | 6.071 | 7523764.5515 | 63.0568
123 | Tyrosine | 123480483.6951 | Cal5.mzXML | 1.518 | 7304829.181 | 16.904
124 | Tyrosine | 29893320.6734 | Cal6.mzXML | 0.379 | 7469812.0533 | 4.0019
125 | Tyrosine | 7570565.1583 | Cal7.mzXML | 0.095 | 7509123.76 | 1.0082
126 | Valine | 6031516715.4126 | Cal1.mzXML | 54.63 | 53549007.8799 | 112.6355
127 | Valine | 3182931668.7945 | Cal2.mzXML | 27.315 | 57160837.8667 | 55.6838
128 | Valine | 1692289614.2531 | Cal3.mzXML | 13.658 | 58298354.6528 | 29.0281
129 | Valine | 744886007.2724 | Cal4.mzXML | 6.829 | 56717491.8596 | 13.1333
130 | Valine | 210705484.7333 | Cal5.mzXML | 1.707 | 56601809.1733 | 3.7226
131 | Valine | 55632091.5906 | Cal6.mzXML | 0.427 | 55843482.9672 | 0.99621