## Sheet1
metabolite | sources | x | y | relative_residuals
Alanine | Cal1.mzXML | 47.59 | 40.8531 | -0.67287
| Cal2.mzXML | 23.795 | 21.0584 | -0.66231
| Cal3.mzXML | 11.898 | 10.7811 | -0.63039
| Cal4.mzXML | 5.949 | 5.3331 | -0.54594
| Cal5.mzXML | 1.487 | 1.3337 | -0.063534
| Cal6.mzXML | 0.372 | 0.3924 | 1.4362
Arginine | Cal1.mzXML | 51.665 | 254.6674 | -0.97972
| Cal2.mzXML | 25.833 | 125.0671 | -0.9597
| Cal3.mzXML | 12.916 | 64.546 | -0.92288
| Cal4.mzXML | 6.458 | 31.4905 | -0.84292
| Cal5.mzXML | 1.615 | 8.3563 | -0.41085
| Cal6.mzXML | 0.404 | 1.9852 | 1.477
| Cal7.mzXML | 0.101 | 0.49777 | 8.8757
Asparagine | Cal1.mzXML | 48.44 | 219.8972 | -1.2119
| Cal2.mzXML | 24.22 | 104.7988 | -1.2008
| Cal3.mzXML | 12.11 | 52.2478 | -1.1581
| Cal4.mzXML | 6.055 | 25.9807 | -1.072
| Cal5.mzXML | 1.514 | 6.9142 | -0.5777
| Cal6.mzXML | 0.378 | 1.6755 | 1.4582
| Cal7.mzXML | 0.095 | 0.37665 | 10.7276
Aspartate | Cal1.mzXML | 51.615 | 46.3299 | -1.1631
| Cal2.mzXML | 25.808 | 22.0636 | -1.151
| Cal3.mzXML | 12.904 | 11.1592 | -1.1093
| Cal4.mzXML | 6.452 | 5.5136 | -1.0297
| Cal5.mzXML | 1.613 | 1.5069 | -0.58315
| Cal6.mzXML | 0.403 | 0.40519 | 1.039
| Cal7.mzXML | 0.101 | 0.10401 | 7.4182
Glutamate | Cal1.mzXML | 58.53 | 2.2368 | -0.95929
| Cal2.mzXML | 29.265 | 1.1069 | -0.94164
| Cal3.mzXML | 14.633 | 0.5643 | -0.90898
| Cal4.mzXML | 7.316 | 0.27833 | -0.83922
| Cal5.mzXML | 1.829 | 0.074827 | -0.46825
| Cal6.mzXML | 0.457 | 0.017525 | 1.1997
| Cal7.mzXML | 0.114 | 0.0044171 | 7.6571
Glutamine | Cal1.mzXML | 53.644 | 27.5575 | -1.218
| Cal2.mzXML | 26.822 | 13.1959 | -1.2082
| Cal3.mzXML | 13.411 | 6.603 | -1.1693
| Cal4.mzXML | 6.705 | 3.2609 | -1.093
| Cal5.mzXML | 1.676 | 0.86027 | -0.64207
| Cal6.mzXML | 0.419 | 0.20031 | 1.2996
| Cal7.mzXML | 0.105 | 0.050832 | 8.8129
Glycine | Cal1.mzXML | 77.26 | 82.2458 | 0.25824
| Cal2.mzXML | 38.63 | 43.3231 | 0.20656
| Cal3.mzXML | 19.315 | 23.3924 | 0.13994
| Cal4.mzXML | 9.658 | 11.8983 | 0.16516
| Cal5.mzXML | 2.414 | 3.8076 | 0.11882
| Cal6.mzXML | 0.604 | 0
Histidine | Cal1.mzXML | 50.85 | 1370.6324 | -1.0077
| Cal2.mzXML | 25.425 | 661.8533 | -0.98769
| Cal3.mzXML | 12.713 | 345.2929 | -0.94938
| Cal4.mzXML | 6.356 | 168.993 | -0.86896
| Cal5.mzXML | 1.589 | 47.711 | -0.46253
| Cal6.mzXML | 0.397 | 11.997 | 1.2104
| Cal7.mzXML | 0.199 | 3.0708 | 7.6829
Isoleucine | Cal1.mzXML | 46.655 | 1733.3552 | -0.89384
| Cal2.mzXML | 23.328 | 829.2874 | -0.86686
| Cal3.mzXML | 11.664 | 439.6269 | -0.83257
| Cal4.mzXML | 5.832 | 229.4228 | -0.75936
| Cal5.mzXML | 1.458 | 61.6641 | -0.32848
| Cal6.mzXML | 0.364 | 15.4566 | 1.4557
| Cal7.mzXML | 0.091 | 3.6615 | 9.1312
Leucine | Cal1.mzXML | 43.91 | 312.4025 | -0.87117
| Cal2.mzXML | 21.955 | 155.5554 | -0.84784
| Cal3.mzXML | 10.978 | 79.2323 | -0.80587
| Cal4.mzXML | 5.489 | 40.4142 | -0.72195
| Cal5.mzXML | 1.372 | 10.9801 | -0.2597
| Cal6.mzXML | 0.343 | 2.7576 | 1.666
| Cal7.mzXML | 0.086 | 0.67628 | 9.5838
Lysine | Cal1.mzXML | 44.94 | 149.0808 | -1.0214
| Cal2.mzXML | 22.47 | 72.7146 | -0.99924
| Cal3.mzXML | 11.235 | 36.6507 | -0.95417
| Cal4.mzXML | 5.618 | 18.605 | -0.86606
| Cal5.mzXML | 1.404 | 4.9014 | -0.36729
| Cal6.mzXML | 0.351 | 1.2058 | 1.6981
| Cal7.mzXML | 0.088 | 0.33758 | 8.75
Methionine | Cal1.mzXML | 58.51 | 1111.3885 | -0.74718
| Cal2.mzXML | 29.255 | 592.0665 | -0.74653
| Cal3.mzXML | 14.628 | 288.9102 | -0.70713
| Cal4.mzXML | 7.314 | 138.8734 | -0.62639
| Cal5.mzXML | 1.828 | 36.8065 | -0.25733
| Cal6.mzXML | 0.457 | 8.5786 | 1.4712
| Cal7.mzXML | 0.114 | 2.0592 | 8.5498
Phenylalanine | Cal1.mzXML | 56.845 | 783.6837 | -0.88841
| Cal2.mzXML | 28.423 | 393.3623 | -0.87133
| Cal3.mzXML | 14.211 | 199.8246 | -0.83888
| Cal4.mzXML | 7.106 | 98.3161 | -0.76619
| Cal5.mzXML | 1.776 | 26.5408 | -0.39416
| Cal6.mzXML | 0.444 | 6.4162 | 1.237
| Cal7.mzXML | 0.111 | 1.5582 | 7.9344
Proline | Cal1.mzXML | 50.55 | 218.5541 | -0.984
| Cal2.mzXML | 25.275 | 108.1651 | -0.96388
| Cal3.mzXML | 12.638 | 55.3464 | -0.9257
| Cal4.mzXML | 6.319 | 26.4195 | -0.84048
| Cal5.mzXML | 1.58 | 7.2857 | -0.411
| Cal6.mzXML | 0.395 | 1.7465 | 1.4681
| Cal7.mzXML | 0.099 | 0.48477 | 7.9017
Serine | Cal1.mzXML | 48.96 | 206.2908 | -1.2641
| Cal2.mzXML | 24.48 | 96.1763 | -1.2615
| Cal3.mzXML | 12.24 | 47.6036 | -1.2203
| Cal4.mzXML | 6.12 | 23.6691 | -1.1333
| Cal5.mzXML | 1.53 | 6.8228 | -0.65656
| Cal6.mzXML | 0.383 | 2.2284 | 0.66813
| Cal7.mzXML | 0.096 | 0.58143 | 5.9847
Threonine | Cal1.mzXML | 59.27 | 107.0747 | -1.1013
| Cal2.mzXML | 29.635 | 51.6238 | -1.0876
| Cal3.mzXML | 14.818 | 26.3678 | -1.0517
| Cal4.mzXML | 7.409 | 12.9356 | -0.98319
| Cal5.mzXML | 1.852 | 3.5058 | -0.5999
| Cal6.mzXML | 0.463 | 0.90788 | 0.87133
| Cal7.mzXML | 0.116 | 0.24188 | 6.3297
Tyrosine | Cal1.mzXML | 48.57 | 515.4864 | -1.0117
| Cal2.mzXML | 24.285 | 256.5487 | -0.99109
| Cal3.mzXML | 12.143 | 127.7397 | -0.94954
| Cal4.mzXML | 6.071 | 63.0568 | -0.86477
| Cal5.mzXML | 1.518 | 16.904 | -0.40326
| Cal6.mzXML | 0.379 | 4.0019 | 1.6182
| Cal7.mzXML | 0.095 | 1.0082 | 9.4891
Valine | Cal1.mzXML | 54.63 | 112.6355 | -0.99512
| Cal2.mzXML | 27.315 | 55.6838 | -0.97657
| Cal3.mzXML | 13.658 | 29.0281 | -0.94205
| Cal4.mzXML | 6.829 | 13.1333 | -0.85754
| Cal5.mzXML | 1.707 | 3.7226 | -0.4594
| Cal6.mzXML | 0.427 | 0.99621 | 1.0556